학교 아리수 음수대 점검결과 보고

(봉림중학교)

결재	주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	윤경남	김형국	04/14 이두영

□ 설치장소 : 봉림중학교 (주소 : 서울시 관악구 장군봉 72)

□ 점검일시 : 2015. 4. 13.

□ 복 명 자 : 윤 경 남

□ 면 담 자 : ********************************************

□ 음수대현황 : 총  32 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 *************************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 업체 : 해당없음
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 : 2015년 1분기 - 검사결과 : 합격/ 결과표 : 부착완료
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당 유무
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비 고
예) 특이사항 없음	예) 음수대 청결유지

붙임 :  아리수 음수대 관리카드 1부.  끝.