	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	길음2재정비촉진구역내 소방용수시설 임시폐전 대상 변경 알림

1. 관련문서

가. 대응관리과-5778(2014.07.24.)호 “길음2재정비촉진구역 소방용수시설물 이설 요청의 건 접수(보고)”

나. 대응관리과-10305(2014.12.24.)호 “길음2재정비촉진구역내 소방용수시설 임시폐전(연장) 계획 알림”

다. 길음119안전센터-1377(2015.3.31.)호 “길음2재정비 촉진구역내 소방용수 현황 보고”

2. 길음2재정비촉진구역 내 공사를 위한 소방용수시설 임시폐전 승인요청과 관련하여, 소방용수시설 임시폐전 대상이 변경되어 다음과 같이 알리오니, 화재예방 및 진압활동에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 사  유 : 재정비촉진구역 내 소방용수시설 대상 변경

나. 요청자 : 대건건설주식회사(길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합)

다. 소방용수시설 임시폐전 계획 및 대상 변경 현황

1) 기  간 : 2014. 9. 1. ~ 2015. 6. 30.(예정)

2) 대  상

- 변경 전 : 소화전 3102호 등 26개소, 비상소호장치함 85호 등 4개소

- 변경 후 : 소화전 3098호 등 29개소, 비상소화장치함 174호 등 5개소(붙임 참조)

3. 행정사항

가. 현장대응단장(지휘팀장) 및 각 119안전센터장은 임시폐전 대상에 대해 전 직원에게 전파하여, 사업부지 내․외에서 화재발생시 인근 소방용수시설을 활용, 소방용수 공급에 차질이 발생치 않도록 하고,

나. 임시폐전 대상 담당자(길음119안전센터)는 변경대상을 재정비 하고, 기간중 119행정정보시스템 용수조사결과 입력시 “임시폐전”으로 입력하시기 바랍니다.

붙 임  길음2재정비촉진구역 내 소방용수시설 대상 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	전결 04/14 정종술
협조자
시행	재난관리과-2458	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개