문서번호	조경지원과-2230
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
정병연		04/14 김제중
협 조
	주무관		김흥창
	주무관		엄정화
	주무관		권용덕
	★청원경찰		조성현

시민의 숲공원 화장실 및 음수대 정비 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

시민의 숲공원 화장실 및 음수대 정비 완료보고

시민의 숲공원 매점화장실 내부 누수 상수도관 보수 및 음수대 오수관 교체작업을 완료하고 그결과를 아래와 같이 보고 드림.

시설물 현황

구 분	설치년도	면 적(㎡)	대변기	소변기	세면기	라디에이터	장애자화장실	비상벨
매점 화장실	1985.06.12	35.60	8	5	3	3	1	8
음수대	위치 : 운동장 부근, 수도꼭지 : 4개, 재질 : 스테인레스, 형태 : 돌림형

시설물 정비현황

정비기간 : 2015.04.8.~ 04.10(3일간)

정비업체 : 하나인테리어(대표 : 한영일, ☎ *************)

- 서울시 강동구 구면천로 429-19

소요예산 : 2,651,000원(부가세 포함)

정비내용

- 라지에타 보관대 철거

- 화장실 내부 상수도관 누수탐지 기계로 누수 위치 확인

- 화장실 내부 상수도관 3개 지점 타일 및 콘크리트 철거 후 보수

- 화장실 내부 지하공간에 자갈 1톤 보충

- 음수대 오수관 교체을 위한 포크레인 터파기 작업

- 운동장화장실 앞 음수대 오수관(Ø10㎝ × 20m) 교체

작업 후 안전조치

- 화장실 바닥 타일 건조시까지 꽃동산화장실 이용토록 안내문 부착

향후 계획 : 노후된 시설물 점검을 철저히 실시하여 공원이용시민들에게 조금도      불편함이 없도록 시설물유지관리에 만전을 기하고자함.

붙임 : 매점화장실 및 음수대,배수로 작업 전 후 사진 1부. 끝.