문서번호	하천관리과-5858
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하천관리과장	물순환기획관
이병우		정중곤	04/14 김학진
협조

「청계천 상류 지천복원 타당성조사 및 기본계획 용역」 전문가 자문회의 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.  .

서울특별시

(하천관리과)

「청계천 상류 지천복원 타당성조사 및 기본계획 용역」

전문가 자문회의 개최결과 보고

□ 자문개요

○ 일 시 : 2015. 04. 06(월) 14:00~

○ 장 소 : 서울특별시 서소문청사1동 6층 공용회의실

○ 참 석 : 총13명

- 외부 전문가 : 김원, 남재경, 김승회, 이삼희, 여춘동, 박병선

- 서울특별시  : 물순환기획관, 한옥조성과장, 재생계획과장,

하천관리과장, 업무담당

-  용역책임기술자 : 동명기술공단 정재철, ㈜티움 반우영

○ 주요 자문사항

- 청계천 상류 지천(백운동천, 옥류동천, 삼청동천) 복원계획

· 청계천과 발원지(인왕산, 백악산)의 물길 연결 로선의 적합성

- 홍수량 및 하폭 산정, 우오수 분리 등

· 도심 하천 복원시 하폭 산정 검토, 인접지역 우오수 분리

- 교통처리 계획

· 지천 복원으로 인한 도로 폭원 조정, 차로운영 등

- 서촌 및 북촌 지구단위계획 재정비계획 과의 관계정립

· 서촌, 북촌 지역 지구단위계획 재정비를 통한 물길복원 협력

□ 자문내용 요약

○ 도시계획분야(여춘동 위원)

- 청계천 상류 지천(백운동천, 옥류동천, 삼청동천) 복원계획구간 연접지역

지구단위계획 수립사항을 고려할 필요가 있음(세부사항 별첨)

○ 교통분야(박병선 위원)

- 도시교통본부 교통정책과에서 광화문광장 서측차도 광장화 타당성 검토          용역을 추진예정이므로 본 과업과 관련성을 검토할 필요가 있음.

○ 하천하도(이삼희 위원)

- 본 과업대상 하천은 소하천으로 접근하기보다 계류하천으로 접근해야하며,

일률적인 하폭 계획보다는 과거 자료를 좀 더 조사하여 하천 변곡부를         기준으로 각 구간마다의 특성을 반영하는 계획이 되어야 함.

○ 하수도분야(김승회 위원)

- 계곡수나 지하철용수 등 용수공급 계획보다 종점까지의 물길에 대한 연결          계획이 우선 수립되어야 할 것이며, 지적도 상에서 지목상 천부지를 확인          하여 부지확보 계획을 수립하여야 함.

- 인근 지역의 현재 합류식 하수체계를 해결하지 않으면 계곡수가 하류           까지 유지되기 불가능하므로 이에 대한 대책이 병행되어야 할 것임.

○ 전통건축분야(김원 위원)

- 서울시에서는 청계천 상류지천 마스터플랜을 서울시 전체계획의 상위           계획으로 설정하는 것이 필요함

○ 지역시의원(남재경 위원)

- 주민의 재산권의 침해가 있어서는 안되며, 역사복원시 긴 안목을 가지고          추진할 수 있어야 함.

○ 한옥조성과장(양건모 팀장)

- 경복궁 서측 종합관리계획, 경북궁 서측 지구단위계획 및 북촌 지구단위          계획의 정합을 위해 관련 부서간 협의․협조가 필요함.

○ 물재생계획과장(최진석 과장)

- 하천계획시 HEC-RAS와 SWMM 모형 등을 비교 분석하여야 하고, 추후           하천개거시 세종대로 및 새문안로 통과 방안 검토가 필요함.

○ 하천관리과장(정중곤 과장)

- 현재 하천 전구간 복원은 불가능하며, 다만 장기적인 목표로 도시개발과          연계하여 일부 구간만이라도 가능하다면 복원하고자 함.

- 사업을 한다기보다 방향성을 정하는 쪽으로 정리가 되어야 함.

○ 물순환기획관(김학진 기획관)

- 공학적인 접근보다는 역사적 배경 등 인문학적 내용부터 접근을 해야            하며, 과업의 한계(도시계획적인 부분 등)를 명확히 하여야 함.

- 대상하천의 하천폭, 단면 형태를 결정하기보다는 부분적인 가능구간을           생각해 볼 필요가 있음.

- 타당성조사라는 타이틀을 인지하고 면밀한 자료를 제시하고 가능한 부분을          인지시켜 주기 바람.

□ 향후계획

○ 금번 1차 전문가 자문회의 의견을 용역사에서 검토.보완 하도록  조치

○ 용역사 검토보완 사항을 5월~6월 청계천시민위원회( 3개 분과회의 포함)에

보고 및 논의

○ 2차 전문가 자문회의는 8월중 개최하여 자문의견 보완 사항을 검증

붙임 : 자문 자료 및 위원(6명) 검토의견서 각1부.  끝.