위험물저장소 소방검사서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	박효근	04/15 김윤섭

검사의 개요			검사의 구분	2015 저장소 소방검사[성동전력소]
			검사 연월일시	2015년 4월 14일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	박효근		452-4119
				〃			소방위	양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)			김종화	생년월일		********
제조소등	설치자		성동전력소 (한국전력공사)				안전관리자	김종화
	설치장소		성동구 마장로29길 46-1(마장동)					전 화		2290-3316
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1996년 11월 05일 제23-361-961105호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨(실무교육 13.04.17. 이수)
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고	김종화(*************)

검사의 개요			검사의 구분	2015 저장소 소방검사[바이트모텔]
			검사 연월일시	2015년 4월 14일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	박효근		452-4119
				〃			소방위	양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)			김영례	생년월일		********
제조소등	설치자		바이트모텔				안전관리자	김영례
	설치장소		성동구 왕십리로22길 12-1(도선동)					전 화		2291-2876
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1996년 5월 22일 제23-358-960522호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨(14.12.08.)
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타					게시판 기재사항 오기수정
조치계획	“현지시정”
비고	김영례 대표(*************)

검사의 개요			검사의 구분	2015 저장소 소방검사[비엔엘모텔]
			검사 연월일시	2015년 4월 14일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	박효근		452-4119
				〃			소방위	양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)			백종기	생년월일		********
제조소등	설치자		비엔엘(BNL)모텔				안전관리자	백종기
	설치장소		성동구 왕십리로22길 16(도선동)					전 화		2291-4976
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1995년 12월 14일 제23-357-951214호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨(실무교육 2013.10.17. 이수)
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고	백두현(*************)

끝.