	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화장실(1층) 하수구 고장 발생 보고서

장비명(건명)	화장실 하수구		관리부서		삼각산119안전센터
고 장 일 시	2015년4월15일		장 소		삼각산119안전센터 1층 화장실
위 치	1층 화장실 하수구
조 치 사 항	◎ 1층 화장실 하수구 막힘으로 배수불가 되어 사용금지등 안전조치함.
원인 및 상태	◎ 하수구 장기간 사용으로 인한 이물질 걸림등으로 인한 배수불량됨.
담당자 의견	◎ 하수구 배수불량으로 인한 비위생적인 환경을 제거하여 직원들의 쾌적한 근무환경 조성을 위해 신속한 수리가 요구됨.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 4월 15일 삼각산119안전센터 센터장 소방위 이성수 강북소방서장 귀하

담당자	이주상		2팀장	박찬일		센터장	04/15 이성수
협조자
시행	삼각산119안전센터-1484	(		)	접수		(		)
우	142-070	서울 강북구 삼각산동 솔샘로208(삼각산동 1356-6) 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02)983-5119	/전송	02)984-5119	/	jslee0119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)