	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 점검 재확인 결과 보고

1. 재난관리과-1504(2015.3.3.)호 『고장 소방용수시설 점검 재확인 철저 알림』와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 신교119안전센터에서는 해당 대상 고장소방용수시설을 재확인 점검 및 조사한 바 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 3. 1. ~ 3. 31. (1개월 간)

나. 고장 점검 및 조사대상 : 고장 17개소, 임시폐전 28개소

다. 방법 : 상반기 일제수리조사 시 병행실시

라. 중점 점검·조사내용

1) 고장 소방용수시설 고장유무 재확인

2) 자체조치 및 수리 가능 여부(스핀들 뻑뻑함, 토사유입등)

3) 점검결과와 119행정정보시스템 일치 여부

마. 중점 점검·조사내용 결과 : 자체 조치 및 수리 가능한 해당 대상 없음.  끝 .

	신교119안전센터장
담당자	이정호		1팀장	代인홍진		센터장	04/15 정규택
협조자
시행	신교119안전센터-1620	(		)	접수		(		)
우	110-032	서울 종로구 신교동 70-2, 자하문로 93	/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	irpm21@seoul.go.kr	/	대시민공개