문서번호	시설개선과-3294
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		04/15 신동호
협 조
	주무관			진종구

실내체육관 내 건축실 보일러 고장 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 내 건축실 보일러 고장 점검 보고

실내체육관 내 건축실 난방용 보일러의 잦은 고장이 발생하여 수차례 수리를 해왔으나, 최근 교체한 온도조절기의 또 한차례 고장 발생으로 인해 재실자 화상 및 화재가 우려되어 보일러 전체를 교체코자 함

□ 현 황

건축실(내)	건축실(외)	기설치 보일러(‘13.12.)

□ 조치방안

○ 보일러 교체 : 우리 사업소에서 사용중인 성능이 확인된 동종 제품의 순간식 전기보일러로 교체

○ 보충수용 급수 배관 설치 : 물통에 인력으로 보충수를 채우는 기존 방식에서 고정 급수배관으로 보충수 공급방식 개선

○ 전기 간선공사 : 7.5kw 공급전원 공사

□ 시행계획

○ 소요예산 : 금4,410,980원

- 보일러 교체 및 급수배관 공사 : 2,910,980원

- 전기공사 : 1,500,000원(별도발주)

○ 계약방법 : 소요비용이 500만원이하의 소액으로 서울시재무회계규칙 제13조에 따라 계약절차를 생략하고, 전문업체에 의뢰후 비용을 지급코자 함.

○ 공사업체

- 보일러 교체 및 배관설치 : ㈜한길건설

- 전기공사 : 2015년 전기시설물 유지보수 연간단가공사업체

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실종합운동장 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 추진계획

○ 보일러 교체 및 급수배관 설치 : 2015. 4. 16. ~ 4. 18.

○ 전기공사 : 2015. 4. 16. ~ 4. 18.  끝.