	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	【본부주관】긴급구조통제단 불시훈련 실시 결과 보고

1. 관련근거

가. 현장대응단-3931(2015.3.23.)호 『긴급구조통제단 불시훈련 실시 변경 알림』

나. 현장대응단-3840(2015.3.20.)호 『긴급구조통제단 불시훈련 방면별 실시 계획』

다. 현장대응단-2678(2015.2.27.)호 『긴급구조통제단 불시훈련 운영평가표 변경』

라. 현장대응단-2188(2015.2.13.)호 『긴급구조통제단 불시훈련 실시계획 알림』

2. 2015년 상반기(본부주관) 긴급구조통제단 불시훈련 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2015. 4. 1(수). 15:10 ~ 16:21

나. 장    소 : 그랜드힐튼호텔(서대문구 홍은동 264-441)

다. 훈련상황

『서대문구 홍은동 힐튼호텔 지하층에서 검은연기가 다량 분출하고                 화재가 발생하여 인명피해 및 재산피해가 발생한 상황 임』

라. 훈련결과(도출된 문제점)

○ 재난상황 처리 시 경, 중 없이 산만하게 진행

(일천의심자 발생에도 관련없는 상황의 전달이 무전으로 계속 됨)

○ 재난현장에서는 지휘권 확립이 가장 중요하나 미흡 하였음

○ 일천의심자에 대한 성별, 발견위치등 묻지 않음

○ 현장에서 발견된 사상자와 상황관리 게시판 불일치

○ 진압대원들 공기호흡기 미착용

○ 상황전파 미실시(카카오그룹 및 SNS)

붙임 : 1. 힐튼호텔 화재발생 보고(훈련) 1부.

2. 메시지 전송현황 1부.

3. 불시훈련 결과 사진 및 언론보도 사항 1부.  끝.

담당자	임기철		구조팀장	강채훈		재난관리과장	04/15 김종린
협조자
시행	재난관리과-2457	(		)	접수		(		)
우	120-102	서울 서대문구 홍은2동 11-854 홍은119안전센터	/
전화	02) 3141-8419	/전송	02) 3141-2919	/	rmty1024@seoul.go.kr	/	부분공개