문서번호	급수운영과-8842
결재일자	2015.4.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
남상욱		김태형	04/15 최명익
협조

확인굴착 시행에 따른 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

동부수도사업소

급수운영과

확인굴착 시행 보고

명에 의거 광진구 지역담당 업무 수행중 광진구 ************앞 기존 배수관 관종 확인을 위한 굴착사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : ***********

현    황

❍ 위    치 : 광진구 ************ 앞

❍ 민 원 인 : *******************

❍ 민원내용 : 도로에 매설된 배수관 개량공사 요청

보고사항

❍ 상기 민원인은 현 거주지(************) 앞 도로에 매설된 배수관의 부설연도가 오래되어 개량공사를 요청한 사항으로써,

❍ 수질검사 실시결과 적합판정이 나왔으며, 해당 골목길에 매설된 배수관은 상수도 GIS상 1988년에 부설된 DCIP관(D=80mm, L=85m)으로써 내식성관으로 확인됨.

조치 계획

❍ 상기와 같이 GIS상 배수관이 내식성관으로 확인되었으나 실제로 관의 상태를 확인코자 시편채취를 하고자 하며,『동부수도 광진구 상수도공사(2차)』연간단가 계약업체인 ***********에게 확인 굴착하여 시편채취 공사 지시코자 함.

- 공사개요 : 확인굴착(시편채취) 1개소.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.