	마포소방서
수신자	마포소방서장(소방행정과장)
(경유)
제 목	공기호흡기 고장 현황 보고

1. 소방행정과-4724(2015.4.15.)호 「공기호흡기 고장 현황 조사」

2. 공기호흡기에 대한 고장 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 공기호흡기 용기

나. 조사내용

연번	용기 번호	고장(불량) 세부내역
		나산선불량	내부부식	오링불량	이음새불량	기타
1	EV8740				1
2	EV12142					1(밸브)
3	EV12360				1
4	EV12452				1

끝.

	성산119안전센터장
서무담당	선광호		진압3대장	이현희		센터장	04/15 임영수
협조자
시행	성산119안전센터-1547	(		)	접수		(		)
우	121-250	서울 마포구 월드컵북로240(성산동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-304-0119	/전송	02-309-0096	/	erazer95@seoul.go.kr	/	대시민공개