	서초소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	80. 고장 소방용수시설 및 임시폐전 현황 통보(서초소방서)

1. 2015년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 서초소방서 관내 소방용수시설 중 2015.4.15.기준 현재 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황을 다음과 같이 통보하오니, 화재진압활동 등 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 고장현황

- 소화전 167개(사용가능 111개, 사용불가 56개)

- 급수탑 1개(사용불능 1개)

- 비상소화장치 3개(사용불가 3개)

나. 임시폐전 : 소화전 13개(지상식 7개, 지하식 2개,비상소화장치 4개)

붙임 : 고장 소방용수시설(서초소방서) 1부.  끝.

	서초소방서장
수신자	강남소방서장,관악소방서장,송파소방서장,동작소방서장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	04/15 장세남
협조자
시행	재난관리과-2661	(		)	접수		(		)
우	137-040	서울 서초구 사평대로 67 서초소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개