	종로소방서
수신	종로구청장(관광체육과장)
(경유)
제목	다중이용업소 비상구 점검 회신

1. 사람중심 명품도시를 만드는, 종로구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관광체육과-6537호(2015.04.08.) “소방안전시설 점검 요청”과 관련하여 다음과 같이 회신합니다.

종로소방서

상 호	주 소	요청사항	회신 결과	비 고
화 노래연습장	종로구 관철동 43-4(지하1층)	비상구 통로 미확보 확인	「기존다중이용업소의 소방시설등 소급설치의무의 이행에 관한 지침」의한 “간이스프링클러 설치시 비상구 완화” 지침적용. ※발급번호2008-447(2008.5.22.)
칼라 노래연습장	종로구 관철동 14-9(2층)	상동	「기존다중이용업소의 소방시설등 소급설치의무의 이행에 관한 지침」 의한 “전실 + 완강기” 설치시 가능함. ※발급번호2008-233(2008.2.27.)

끝.

	종로소방서장
담당자	한영기		검사지도팀장	김재학		예방과장	04/15 전영환
협조자
시행	예방과-6119	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동, 종로소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	734-0109	/전송	730-6119	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(2)