함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 소화전 보수(도색 및 보온) 세부현황 파악보고(서빙고)

1. 관련문서

가. 재난관리과-2453(2015.04.06.)호『2015년도 소화전 보수(도색 및 보온)에 따른 세부현황 제출』

나. 본부 재난대응과-7134(2015.04.01.)호 「2015년도 소화전 보수(도색 보온)에 따른 세부현황 제출」과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 26.(일제조사와 병행실시)

나. 조사대상

- 도색 : 공설 소화전(지상식, 지하식)

- 보온 : 공설 소화전(지하식)

다. 수량

- 도색(소화전) : 지상식 5개소, 지하식 10개소(저수조 1개소 포함)

- 보온(소화전) : 지하식 5개소

붙 임  1. 2015년 도색 및 보온 대상 파악결과(서빙고) 1부.

2. 도색 및 보온 대상 전경사진 및 위치도(서빙고) 1부(별도송부).  끝.

	서빙고119안전센터장
★담당자	김대웅		1팀장	이천수		119안전센터장	04/15 代이천수
협조자
시행	서빙고119안전센터-1618	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울 용산구 서빙고로67길 7(이촌동) 서빙고119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-1119	/전송	02-796-1197	/	ksw04102@seoul.go.kr	/	대시민공개