	서대문소방서
수신	홍은 제12구역 주택개발정비사업조합(130-842 서울특별시 동대문구 한천로24길 70)
(경유)
제목	홍은 제12구역내 소방용수시설 이설 허가 요청건에 대한 회신

1. HCC 제2015-15호(2015.04.01.)『홍은제12구역 소화전 이설장소 선정 요청의 건』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 홍은제12구역내 지하식 소화전 이설 허가 요청 건에 대하여 다음과 같이 허가하오니, 이설완료 시 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 : 지하식 소화전 1개소(관리번호 3025호)

나. 기존위치 : 서대문구 통일로 44길 310

다. 허가내용

- 이설장소 : 서대문구 수색로 42(남가좌동 295-5)

※ 섬진강 민물장어 앞, 비상소화장치 41호 앞 (위치도 참고)

- 이설장소에 지하식 소화전 설치

- 이설완료 후 기존 소화전 폐전조치

라. 공사조건

- 상하수도 면허소지업체 선정 시행

- 이설공사시 시민의 보행에 지장이 없도록 설치

- 이설공사 완료 후 소화전의 기능상 이상유무를 검수

붙  임 1. 소화전 설치설명서 및 구조도 1부.

2. 이설장소 위치도 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	이고운		대응총괄팀장	임한선		재난관리과장	전결 04/16 김종린
협조자
시행	재난관리과-2464	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희동 76-12번지 재난관리과	/
전화	3141-6119	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개