안전점검 출장결과보고서(한양도성)

주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장		결재
김종범		신추교	04/16 심말숙
협 조

	명에 의하여 `15. 4. 10. 한양도성 해빙기 안전점검과 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 4. 15.
보 고 자 : 시설7급 성명 : 김종범

보 고 내 용
일 시	2015.4.10.(금) 13:00 ~ 18:00
건 명	안전점검 출장결과 보고(한양도성)
내용	점 검 자 : 시설7급 김종범, 녹지7급 박민상 점검내용 ○ 한양도성 해빙기 안전점검 (안전진단업체 합동점검) ○ 백악구간 와룡공원 말바위데크 주변 배부름 부위 3개소 점검결과 ○ 배부름 진행사항 확인을 위한 광파기 및 경사계 측정 ○ 균열 진행 확인을 위한 크랙게이지 측정 ※ 3개소 계측결과,`15.2월 계측 수치와 비교결과 변화량 없음 (기계 측정오차 범위내로 배부름·균열·경사도 변화 없음 확인) 향후계획 ○ 계측수치 분석정리 및 변화량 기록 ○ 해빙기 정밀계측 완료 후 4월말 전문가 중간보고 예정
붙 임	계측 사진 1부. 끝.