안전점검 출장결과보고서(한양도성)

주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장		결재
김종범		신추교	04/16 심말숙
협 조

	명에 의하여 `15. 4. 13. 해빙기 안전점검과 관련 한양도성에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 4. 16.
보 고 자 : 시설7급 성명 : 김종범

보 고 내 용
일 시	2015.4.13(월) 13:30 ~ 18:00
건 명	안전점검 출장결과 보고(한양도성 인왕구간)
내용	점 검 자 : 도성보존팀장 신추교, 시설7급 김종범 점검내용 ○ 한양도성 해빙기 안전점검 ○ 인왕산 군부대 구간(창의문 ~ 인왕 정상방향 약1.2km) 배부름 부위 등 성벽점검 점검결과 ○ 기초점검 결과(안전진단업체 합동조사) 계측 필요 부위 2개소 선정 ○ 안전진단 업체 의견 - 물이 새어나온 흔적, 구조적으로 문제될 수 있는 균열은 발견되지 않았으나, - 배부름 정도로 볼 때 주기적인 계측 관리는 필요할 것으로 보임 (군부대 철조망이 근접해 있어 광파기보다는 경사계 위주의 계측이 효과적일 것임) 향후계획 ○ 인왕산 군부대구간 배부름 부위 계측기 추가 설치 ○ 주기적으로 변화량 측정 등 계측관리 실시
붙 임	현장점검 사진 1부. 끝.