출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	정덕규	이선재	04/16 박길영

	명에 의하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 4월 16일(목)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2015년 4월 16일(목) 09:30 ~ 16:00
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2015년 4월 16일(목)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내. ◎ 출장목적 ○ 제수밸브 조절 및 관로 순찰. ◎ 출장결과 ○ 북한산 초등학교 불출수 관련 북한산길 소화전 및 밸브 재점검. - 북한산길 200mm(외 7개소) 제수밸브 점검 및 조절. - 한옥마을 단지내 관로 및 시설물 점검. ○ 증산로 700mm 비굴착 갱생공사 구간 순찰. - 1번 ~ 5번 작업구간 설치상태 및 소음 관련 점검. ○ 불광로/통일로 일대 관로 및 시설물 순찰. ※ 순찰 구간 특이사항 없음.
비 고