보    고    서

주무관		시설관리팀장	시설관리과장			결재
한규수		고신석	04/16 우종근
협 조

명에 의거 담당 지역내 소출수 민원(응답소)발생 관련 현장조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 04. 16.

지방시설주사보  한 규 수(인)

◯ 보고내용

․ 위    치 : 동작구 사당동 321-151호(201호)

․ 신 청 인 : 김 순 덕

․ 신청내용 : 주계량기(D=30㎜, L=3M)

․ 건 축 물 : 다세대 6세대

․ 인입배관 : 1997년도 부설(D=80㎜/20㎜)

․ 내    용 : 현재 세대별 계량기는 설치 되어있으나 주계량기는 설치되어 있지 않고                    인입구경은 협소(D=20㎜)로 소출수 발생에 따른 민원(응답소) 제기

◯ 처리의견

․상기와 같이 관경협소로 소출수가 발생하고 있는 사항으로 현재(D=20㎜)를        적정구경인 (D=30㎜) 확대부설 및 주계량기를 설치하여 민원인의 급수에

불편이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

○ 첨 부 : 상수도 관망도(GIS) 및 현장사진 각1부.   끝.