문서번호	현장민원과-6366
보존기간	년
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/16 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.16일)

2015. 4. 16.(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.4.16.(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	645	7	497	2	148
양 천 구	6	232	4	133	2	99
강 서 구	2	228	2	209		19
구 로 구	1	185	1	155		30

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	497	0	44	3	174	3	233	0	25	1	21
양천구	4	133		16	1	39	2	57		8	1	13
강서구	2	209		14	2	92		93		7		3
구로구	1	155		14		43	1	83		10		5

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	2	1	7	133	209	155	497
가옥 내	소 계	4	2	1	7	91	169	114	374
	화장실변기누수	4	2	1	7	67	115	74	256
	주방,부엌누수				0		6	7	13
	욕실,화장실배관				0	5	3	12	20
	보일러,온수배관				0	11	35	13	59
	수도꼭지고장				0	3	1	2	6
	벽체,바닥배관노후				0	1		5	6
	기 타				0	4	9	1	14
가옥 외	소 계	0	0	0	0	32	24	36	92
	수도계량기옆				0	19	11	14	44
	마당 수도 및 배관 노후				0	11	12	22	45
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	0	0	0	10	16	5	31
	단지내배관노후				0	3	2	2	7
	수도계량기옆				0	7	12	3	22
	공동수도,볼탑고장				0		2		2
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	99	19	30	148
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	90	19	30	139
기 타				0	3			3

.끝.