문서번호	현장대응단-2584
결재일자	2015.4.16.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장
나호환	홍기호	04/16 조기태

화재발생종합보고서

화 재 번 호		2015 - 04 - 50
발 생 일 시		2015. 04. 11(토) 14:40경
발 생 장 소		****************************
대 상(상호)		********
피 해 내 역	인 명	없음
	재 산	***********************************
화 재 원 인		*******************
발 화 개 요		큐마트 간이창고 천정에 설치된 형광등 연결배선에서 압착손상에 의한 단락으로 피복에 착화·발화된 것으로 추정
첨 부 파 일		화재발생종합보고서 화재현황조사서 화재유형별조사서 화재피해조사서[재산] 질문기록서 연소피해자명부 화재출동보고서. 끝.

동 작 소 방 서발신명의를 입력하세요

111