	양천소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰(용수번호:210023)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를

요청 하오니 위급한 화재현장에서 원활한 소방용수 확보에 어려움이 발생하지 않도록 조속한 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 보수공사시 사전통보로 담당 직원의 입회하에 적정 설치 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 고장대상

- 지상식 소화전 1개소(210023)

나. 고장내용 : 제수변 스핀들 파손 등

붙임  고장소화전 현지확인 결과표 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이영민		대응총괄팀장	代최규경		재난관리과장	04/16 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-2246	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180 (목1동 919-6)	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	대시민공개