	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 시설물(정화조 오.폐수 수중펌프 등) 수리 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-4872(2015.04.15.)호『산출기초조사서(정화조 오.폐수 수중펌프 등 수리)』                     나. 소방행정과-4853(2015.04.15.)호 『본서 정화조 오.폐수 수중펌프 등 고장

발생 보고』

2. 본서 정화조 오.폐수 수중펌프 등에 대하여 다음과 같이 수리하여 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건   명 : 본서 정화조 오.폐수 수중펌프 등 수리

나. 계약업체 : 오영전공사 장충선(전화 02-2279-6120)

다. 계약근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조 제1항 제5호

- 지방자치단체세출예산집행기준 안전행정부 예규 제26호

라. 소요금액 : 금1,305,900원(금일백삼십만오천구백원)

마. 수리기간 및 내용

수리기간(일)	수 리 내 용	비고
2015.04.16.(목)	본 서 – 오.폐수 정화조 수중펌프 1개 교체 – 수위레벨 오뚜기 센서 2개 교체 등

바. 지급방법 : “법인신용카드” 결제

사. 예산과목 : 소방청사시설물관리 / 공공운영비

붙 임 1. 산출조사서 1부

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록 1부. 끝.

담당자	이거행		장비회계팀장	김현정		소방행정과장	代고병찬		소방서장	04/16 김형철
협조자
시행	소방행정과-4913	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 무학동 43번지(퇴계로 394)	/
전화	02-2238-0188	/전송	02-2238-1806	/	gunghlee@seoul.go.kr	/	대시민공개