문서번호	도시철도설비부-3935
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		강재천	04/16 정찬웅
협 조
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			이명수
	정보통신과장			추경수

9호선2단계 개통대비

외부전문가 지적사항 조치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

9호선2단계 개통대비

외부전문가 지적사항 조치완료 보고

9호선 2단계 지하철 건설공사의 우수한 품질 확보를 위해 실시한 외부전문가의 시공품질 지적사항을 아래와 같이 조치 완료 하였기에 보고 드림

□ 관련근거

○ 9호선2단계 개통대비 외부전문가 점검결과 통보(설비분야)

(도시철도건축부-750, 2015.02.02.)

□ 분야별 조치결과

○ 지적사항 조치결과                                 (단위 : 건)

구분	합계			기계			전기			통신
	계	완료	진행	계	완료	진행	계	완료	진행	계	완료	진행
계	25	25		17	17		4	4		4	4
언주	7	7		7	7
선정릉	4	4		4	4
삼성중앙	2	2		1	1					1	1
봉은사	8	8		3	3		4	4		1	1
종합운동장	4	4		2	2					2	2

※ 방화댐퍼 조작판넬의 이색 : 판매용 색상이 지정되어 있어 교체가 불가한 것으로 건축부와 협의 완료

□ 주요 지적사항

○ 각종 외함(소화기함, 댐퍼조작함, 분전함 등)의 이색 및 줄눈 불일치

○ 이동통신기기의 무분별한 설치

○ 승강설비 시공이 지연되고 있어 조속한 추진필요

□ 시공 품질 향상을 위한 대책

○ 각종 외함 자재 발주시 건축외장재와 일치 될 수 있도록 건축부와 협의 필요

○ 이동통신기기 설치시 관련부서와 협의 후 설치 될 수 있는 방안 마련 필요

붙임: 개통대비 외부전문가 지적사항 조치결과 1부.  끝.