문서번호	시설관리과-10504
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	04/17 代채재일
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 04월 16일  목요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
월곡증압장 월곡소배수지 석관증압장 월곡가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 월곡,석관증압장 - 가동중인 모터펌프,배관,압력,통신등 상태점검. ▷ 월곡소배수지 - PLC,통신,CCTV,배수펌프 작동시험 및 주변 낙엽등 청소. - 출입문 전자도어록 배터리 교체.(1.5V 4개) ▷ 월곡가압장 - 가동중인 모터펌프,PLC,CCTV,배관,배수펌프 상태점검.		비 고

비

끝.