2015년 아리수품질확인제 일일실적 보고

(2015. 4. 16.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	홍창인	代홍창인	04/17 장성만

□ 수질검사 총괄

2015년 목표		아리수 품질확인제 수질검사
		계		검사실적		부재가구		거부가구
대상	진도율	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
30,083	6.9%	289	2,180	281	2,063	8	117	0	0

□ 수질검사 기간제근로자 : 신수기 외 13명

□ 수질검사 세부내역

구분		검사실적		부재가구		거부가구
		금일	누계	금일	누계	금일	누계
합 계		281	2,063	8	117	0	0
직 결 음수대	학교	281	2,024	8	115	0	0
	유치원	0	12	0	2	0	0
	공원.샘터	0	0	0	0	0	0
	공공청사등	0	0	0	0	0	0
	시범기타	0	0	0	0	0	0
노후주택	아파트	0	10	0	0	0	0
	단독주택	0	17	0	0	0	0
	연립다세대	0	0	0	0	0	0
아파트	아리수	0	0	0	0	0	0
	서민임대	0	0	0	0	0	0
취약보호 계층이용 시설	유치원어린이집	0	0	0	0	0	0
	요양시설	0	0	0	0	0	0
	노인정	0	0	0	0	0	0
옥내배관 교체가구	단독주택	0	0	0	0	0	0
	연립다세대	0	0	0	0	0	0
	아파트	0	0	0	0	0	0
	일반기타	0	0	0	0	0	0
기타	기타	0	0	0	0	0	0

□ 금일 특기사항 및 주요활동

○ 학교 아리수 음수대 수질검사 실시

- 문현초등학교 5층 음수대에서 구리초과(1.0mg/L)로 단수조치,

- 현장조사 예정 : 4.20(월),    단기방학(4.16~4.17)중.  끝.