보   고   서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김효경	김남구	04/17 조면행

	명에 의하여 2015년 상반기 대**** 위생관리 실태 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 4. 17
보고자 :*********** 성명 : 김 효 경

제 목 : 대형 저수조 위생관리 실태점검

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 4. 16

○ 건 물 명 : **************

○ 주    소 : ****************************

□ 주요점검사항

○ 저수조내부 등 위생상태

○ 저수조 맨홀 잠금장치 설치 여부

○ 통기관, 월류관 방충망 설치 여부

○ 위생점검 실시 및 기록물 보관 여부

○ 관리자 교육이수여부

□ 점검결과

○ 청소여부 : ************************* 임.

○ *****************(환경보전협회에 교육 수강 신청서 제출 됨)

**************************.

○ **************

붙 임. 저수조위생관리실태점검결과(************) 1부.  끝.