	광진소방서
수신	서울특별시 동부수도사업소장
(경유)
제목	소방용수시설 보수의뢰

1. 평소 소방행정 발전에 적극적인 협조와 지원에 감사드립니다.

2. 2015년 해빙기 소방용수시설 일제조사 결과에 따라 우리서 관내 소방용수시설 보수대상을 아래와 같이 통보하오니 원활한 화재진압을 위하여 조속히 처리 후 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 고장용수시설 현황

제 목	대 상	희망사항
용도변경	2-096호 등 2개소	지상식→지하식으로 용도변경
고장용수(사용불가)	4-232호 등 28개소	보수 요망(1순위)
고장용수(사용가능)	7-085호 등 26개소	보수 요망(2순위)
소방용수시설 폐전	7-114호 지상식 소화전	폐전 요망

※보수 우선순위 : 용도변경 → 소방용수시설 폐전 → 사용불가 → 사용가능.

붙임         1. 보수 소방용수시설 대상 현황(엑셀) 1부.

2. 소방용수시설 검수기준표 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	04/17 고숭
협조자
시행	재난관리과-3072	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광진구 광난루로 480(구의동 253-23)	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개