함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(월계배수지 3지)

1. 본부배수과-2367(2015.04.10)호와 관련입니다.

2. 위호에 의거 『월계배수지 3지 유입』에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	월계배수지(3지) 유입전	2015.04.17. (16:00~16:20)	0.19NTU	0.30mg/L	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	04/17 정의석
협조자
시행	행정지원과-6910	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개