	양천소방서
수신	******** **********************************************
(경유)
제목	시설보완에 따른 의견제출에 따른 회신(****)

1. 항상 소방행정에 많은 관심을 가져주시는 귀 대상에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 대상에서 제출하신 ‘시설보완에 따른 의견제출(2015.04.15.)’에 대하여 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시고 소방안전관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

● 답변내용

○ 귀 대상에서 제출한 의견서 내용을 검토하고 시정보완명령기한 연장 건에 대한 심의회 개최결과 ****은 상습침수지역에 위치하여 매년 잦은 수해로 인한 피해가 반복되고 관계자 간의 수리비용문제로 의견조정이 곤란한 상태로 인정되는 바,

○ 시정보완명령내용 중 소화설비(소화전펌프)에 대한 보완기간을 2015.06.26.일 까지 연장됨을 알려드리며,

○ 소화설비(소화전펌프)를 제외한 나머지 소방시설은 기 통보된 시정보완명령일(2015.04.27.)까지 시정완료하시기 바랍니다.

○ 시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

○ 기타 궁금하신 사항은 양천소방서 예방과 검사지도팀으로 전화(2654-0677)주시면 친절히 답변해 드리겠습니다.  끝.

	양천소방서장
담당자	박준형		검사지도팀장	신동용		예방과장	04/17 박선호
협조자
시행	예방과-5572	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	back2bun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)