	동작소방서
수신	********************************************************
(경유)
제목	위험물 임시저장 ․ 취급 승인필증 교부

1. 평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며, 귀사의 사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

2. 민원접수 제1058호(2015.4.16.)호와 관련하여 신청하신 위험물 저장․취급 승인신청서에 대한 서류검토 및 현장확인한 바, 서울특별시 위험물안전관리조례 제6조 규정에 적합하므로 승인 교부하오니 위험물 저장․취급시 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 신청현황

○ 상  호 : *****************

○ 시  설 : 옥외저장소

○ 위  치 : ***********************

○ 설치자 : **************

나. 설치허가 신청사항

○ 위 험 물 : 제4류 제4석유류[폴리우레탄] 24,000ℓ(지정수량4배)

○ 소화설비 : 대형소화기 2개, 살수설비

다. 임시저장․취급 기간 : ***************************

붙임 : 위험물 임시저장․취급 승인필증 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	허용		위험물안전팀장	손옥경		예방과장	04/17 최광수
협조자
시행	예방과-5321	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55. 1층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-846-1196	/전송	02-846-1194	/	hy8703@seoul.go.kr	/	부분공개