출 장 결 과 보 고 서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
허용		손옥경	04/17 최광수
협 조

	위험물 임시저장․취급 승인 신청에 따른 현장을 확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 4. 17.
보 고 자 : 소방위 성명 : 허 용 소방위 성명 : 강재국

보 고 내 용
일 시	2015. 4. 17. 13:00 ~ 15:00
건 명	위험물 임시저장․취급 승인 신청에 따른 현장확인 보고
내용	민원접수-1058(2015.4.16.)호“위험물 임시저장․취급 승인신청서”와 관련입니다. 위험물 임시저장․취급 승인 신청관련 서류검토 및 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 신청현황 ○ 상 호 : ****************** ○ 시 설 : 옥외저장소 ○ 위 치 : ********************* ○ 설치자 : ************** 나. 설치허가 신청사항 ○ 위 험 물 : 제4류 제4석유류[폴리우레탄] : 24,000ℓ(지정수량의 4배) ○ 소화설비 : 대형소화기 2개, 살수설비 다. 임시저장․취급기간 :**************************** 3. 확인결과 ○ 서류검토 및 현지확인한 바 서울특별시 위험물안전관리조례 제6조의 규정에 적합하게 설치되어 위험물 임시저장․취급 승인을 하고자 합니다. 끝.
비 고