	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 기한 연장요청건 심의회 개최 결과 보고(****)

1. 예방과-5561(2015.04.17.)호「시정보완명령 기한 연장요청건 심의회 개최 계획(미성타운)과 관련입니다.」

2. 위와 관련 시정보완명령 기한 연장요청건에 대한 심의회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 심의위원회 개최

○ 일      시 : 2015. 04. 17(금) 10:00~11:30

○ 장      소 : 예방과장실

○ 대      상

대상	시정보완사항	연면적	층수	명령일	보완기한	비고
**** ************	[작동기능점검 결과 지적된 사항 9건] - 소화설비 1건 - 경보설비 5건 - 피난설비 2건 - 기타설비 1건	2,069 ㎡	5/1	2015. 03.27.	2015. 04.27

○ 위원회구성 : 6명(위원5, 간사1)

연번	위원구성	소 속	직 위	성 명	비고
1	위원장	예 방 과	예 방 과 장	박선호
2	위 원	소방행정과	행 정 팀 장	김대선
3	위 원	재난관리과	구 조 팀 장	최규경
4	위 원	예 방 과	예 방 팀 장	이성희
5	위 원	예 방 과	위험물안전팀장	김인수
6	간 사	예 방 과	검사지도팀장	신동용

○ 심의안건 및 위원회 의결

-  심의안건 : 시정보완명령 보완기간 연장요청 사유에 대한 타당성

및 적법성 검토

-  위원회 의결 : 위원 과반수 참석 및 참석위원 과반수이상 찬성으로 의결

나. 심의결과

○ 기 대상은 상습침수지역에 위치하여 매년 잦은 수해로 인한 피해가 반복되고, 관계자 간의 수리비용문제로 의견조정이 곤란한 상태로 일부소방시설(소화전펌프)에 대한 시정보완명령기한을 2015.06.26.까지 연장하기로 의결함.

붙임  1. 요약서 1부.

2. 심의표 1부.

3. 심의 위원회 의결서(총괄) 1부.  끝.

담당자	박준형		검사지도팀장	신동용		예방과장	박선호		소방서장	04/17 백근흠
협조자
시행	예방과-5581	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	back2bun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)