아리수품질확인제 수질검사 실적보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박번수	조성관	04/17 이희세

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제를 추진하고 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 4. 17.

보고자  공업6급  박번수

아리수품질확인제 수질검사

□ 일    자 : 2015. 4. 16

□ 대    상 :  어려운 이웃가구, 노후주택 및 수질민원 등

□ 검    사 : 직원 및 수질검사원(기간제근로자)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 추진실적

○ 아리수품질확인제 수질검사

구분	검사 건수			미검사 건수			방문 가구	방문대비 검사이행률 (%)
	계	적합	부적합	계	부재	거부
금일	197	197	0	479	476	3	676	29.1
누계	3,633	3,633	0	3,882	3,826	56	7,515	48.3
※ 2015년 목표 : 30,083가구(목표대비 12.08%)

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 1부.  끝.