문서번호	행정관리과-3392
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	뚝도아리수정수센터소장
강일형		유영준	04/17 이성재
협 조	주무관			김종수
	주무관			박영호
	주무관			송용배

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  ( 강일형/ 담당)

- 실행계획자 :  ( 강일형/담당)

- 실  행  자 :  ( 강일형,김종수,장현순,유태원,송용배,조형섭,박영호,유재욱/담당)

2015년 특정관리대상시설 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
▷재난 및 안전관리 기본법 제27조

2015. 4

뚝도아리수정수센터

(행정관리과)

특정관리대상시설 안전점검 계획

우리 정수센터 특정관리대상시설에 대한 안전점검을 실시함으로써 특정시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

재난 및 안전관리 기본법 제26조, 제27조

- 특정관리대상시설등의 지정·관리지침

본부 시설과-1432호 『2015년 특정관리대상시설 정기안전점검 등 세부 추진계획』

Ⅱ		조사개요

▣ 조사기간 및 대상

조사기간 : 2015.4.10.~4.30.

※ 일제조사 시 하반기 정기 안전점검 병행실시

조사부서 : 특정관리시설 관리부서(행정관리과)

조사대상 : 공공청사(관리본관)

▣ 특정관리시설 현황

구분	용도	대상범위	연면적
관리본관	지방공공청사	총면적 660㎡이상 청사 및 업무시설	2,010㎡

Ⅲ		방법 및 내용

▣ 점검방법 : 특정관리대상시설에 대한 분야별 점검

▣ 점검분야

건축.토목 시설물

전기,기계 시설물

소방,가스 시설물

기타 환경 등

▣ 주요점검 세부내용

토목,건축시설물 주요부분 육안 안전점검

전기,기계시설물 (누전차단기, 전선 등) 관리상태 점검

소방,가스시설물 (소화전, 소화기 등) 관리 상태 점검

기타

Ⅳ		점검반 편성

Ⅴ		점검결과조치

▣ 공통사항 조치

경미한 사항은 현장즉시 시정조치

보수예산이 소요될 경우 시설장비유지비 사용

Ⅵ		행정사항

특정관리대상시설물 『안전점검 실시계획』에 의거 점검후  NDMS 실적 입력

특정관리시설물 관리부서 점검결과 제출

붙임 : 청사 안전점검 체크리스트 1부. 끝.