길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6370

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/17 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/10(금)	4/11(토)	4/12(일)	4/13(월)	4/14(화)	4/15(수)	4/16(목)	계
2014년	100,345	88,556	85,381	107,255	87,596	104,809	87,391	661,333
2015년	81,636	94,939	96,810	93,305	82,327	82,857	80,505	612,379
증 ․ 감	-18,709	6,383	11,429	-13,950	-5,269	-21,952	-6,886	-48,954

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
368,100	94,100	287,595	1,385	383,080	-14,980	-4.07

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.03~4.09)	금주 공급량(㎥) (4.10~4.16)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
624,407	612,379	-12,028	-1.93

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 4.07% 감소

② 전주 대비 공급량 : 12,028㎥(1.93%) 감소

※특이사항 없음(`15. 4월 현재 전년 대비 –569,423㎥ 공급량 감소)