아리수 품질확인제 추진실적 보고

(2015-04-16)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	04/17 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 금일 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사일 :  2015. 4. 16.(목)

검사지역 : 4개구 (관악,금천,동작,영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

일일 추진실적

(2015년 목표검사건수 : 40,826건)

구 분	금 일						금 월 누 계	총 누 계	추진률(%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계			년간	분기별	월간
수질검사	-	-	-	-	330	330	2,480	2,480	6	15.5	55.1
부재가구	-	-	-	-	594	594	1,485	1,485
검사거부	-	-	-	-	8	8	12	12

조별	검 사 내 역	년간 목표	금일	누 계	비고
1조	********	4,536	30	255	○ 기간별 목표 건수 - 2분기 : 16,020건 - 월간(4월) : 4,500건 - 일간 : 33건/1개조
2조	********	4,536	37	250
3조	********	4,538	39	249
4조	********	4,536	37	254
5조	********	4,536	35	222
6조	********	4,536	37	199
7조	********	4,536	30	237
8조	********	4,536	48	257
9조	********	4,536	37	175
소 계	기간제근로자	-	330	2,098
	수질팀	-	12	394
총 계		40,826	342	2,492

끝.