피난·방화시설 불시단속 조사서(4.7. 오페라팡)

단속일시 : 2015. 4. 4. 21:00～22:00

대 상 명	오페라			위 치	남창동 169-4
대 표 자	***	전화번호	********	업 종	유흥주점
규 모	양식 R.C 5/1 층, 연면적 833.4㎡ (일부일 경우 : 사용층 -1, 사용면적 110.13㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄,변경행위 등 특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	피난로상 물품적치행위 금지등 유지, 관리토록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등상태 등 특이사항 발견치 못함
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	다중업소 안전관리 매뉴얼 배부 및 안전교육 실시함
참 고

결재	담당자		진압1대장		119안전센터장
	김종수		박태열		04/17 이종태
협조