함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	배수지 일일점검 보고

1. 우리사업소가 관리하고 배수지를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 4.17(금) 14 : 00 ~ 15:00

○ 점 검 자 : 공업6급 조성관  공업7급 신성균, 시설관리7급 윤영재

○ 점검내용 : 배수지 거품발생 유무

○ 점검배수지 : 증산, 북악, 와우산, 백련, 수색배수지

□ 점검결과

증산배수지	거품발생정도
	1지	2지	3지	4지
	.거품약간있음 .이물질발견	없음	없음	미미함

※북악, 백련, 와우산 수색배수지는 이상없음

주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	04/20 이희세
협조자
시행	행정지원과-10169	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개