문서번호	계량기검정과-1163
결재일자	2015.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
최강용		04/20 양춘배
협 조
	주무관		김덕유
	주무관		서기석
	주무관		김성복

일일 택시미터 검정 결과 보고

2015. 04. 17

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 보고 2015년 4월 17[금]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	4,326	4,198	128	52	63	13		46	46
	월누계	848	826	22	1	16	5		9	9
구급차	년간누계	96	70	26	15	11			38	38
	월누계	15	10	5	4	1			0	0

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

2

2

0

0

0

0

중형

42

38

4

0

4

0

계

44

40

4

법인

중형

21

21

0

0

0

0

소  계

65

61

4

0

4

0

0

구급

차

이송업체

0

0

0

0

0

의료법인

0

0

0

0

0

소  계

0

0

0

0

0

0

0

합     계

65

61

4

0

4

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비      고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

130,000

수리검정확인서 발급(건)

13

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************

끝.