	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 현지 확인검사 결과보고(임호빌딩 등 5개소)

1. 예방과-6340(2015.04.17.)호 『위험물저장소 시정보완명령 확인 계획』

2. 위와 관련 『위험물저장소 시정보완명령에 따른 현지확인 검사 결과』를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 시정·보완명령 확인결과

구 분	대 상 명	시정보완 내용	확인자	보완기간 도 래 일	확 인 검사일	확 인 결 과
옥내탱크 저장소	임호빌딩 (대학로 45)	환기설비 급기구 인화방지망 설치	장.이창희 교.박윤근	2015. 04.13.	2015. 04.17.	완 비
옥내탱크 저장소	KT혜화지사 (대학로 65)	방폭등 정비	장.이창희 교.박윤근	2015. 04.13.	2015. 04.17.	완 비
옥내탱크 저장소	㈜서울보증보험 (김상옥로 29)	방폭등 정비	장.이창희 교.박윤근	2015. 04.13.	2015. 04.17.	완 비
지하탱크 저장소	인왕빌딩 (사직로10길 17)	누유검사관 2개소 사용가능토록 조치	장.이창희 교.박윤근	2015. 04.15.	2015. 04.17.	완 비
지하탱크 저장소	원종숙건물 (자하문로 63)	「화기엄금」 게시판 정비	장.이창희 교.박윤근	2015. 04.15.	2015. 04.17.	완 비

붙  임  현장 확인 사진 1부.  끝.

담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	04/20 전영환
협조자
시행	예방과-6401	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	대시민공개