문서번호	정수과-1831
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		04/20 이태일
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2015. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
04월	입고량	사용량	잔고량(kg)	입고량	사용량	잔고량(kg)
이월량			3,670
1		316	3,354
2		0	3,354
3		0	3,354
4		0	3,354
5		0	3,354
6	15,000	0	18,354
7		0	18,354
8		178	18,176
9		656	17,520
10		771	16,749
11		606	16,143
12		549	15,594
13		684	14,910
14		981	13,929
15		780	13,149
16		801	12,348
17		585	11,763
18		631	11,132
19		835	10,297
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	15,000	8,373
소 계	45,000	47,917
총 계	60,000	56,290

끝.