길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6459

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/20 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/13(월)	4/14(화)	4/15(수)	4/16(목)	4/17(금)	4/18(토)	4/19(일)	계
2014년	107,255	87,598	104,809	87,391	95,813	85,153	90,372	658,391
2015년	93,305	82,327	82,857	80,505	85,958	92,241	86,802	603,995
증 ․ 감	-13,950	-5,271	-21,952	-6,886	-9,855	7,088	-3,570	-54,396

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.06~4.12)	금주 공급량(㎥) (4.13~4.19)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
633,098	603,995	-29,103	-4.60

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 29,103㎥(4.60%) 감소

- `15. 4월 현재 전년 대비 –575,760㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음