	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	점검장비 정비 결과 통보

1. 소방행정과-4064(2015.4.3.)호 『2015. 1/4분기 자체 소방장비 확인점검 결과 알림』 과 관련입니다.

2. 2015년도 1/4분기 자체 소방장비 확인점검 결과 지적사항에 대한 정비 결과를 아래와 같이 제출합니다.

○ 정비 결과

장비분야	지적 내용	정비 내용	비고
점검장비	검측장비 배터리 충전기 고장	충전기 단자 접축불량 재연결로 정비함

끝.

★담당자	석병정		검사지도팀장	최종민		예방과장	04/20 이창식
협조자
시행	예방과-4156	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0182	/전송	02-6946-0183	/	tal1997@seoul.go.kr	/	대시민공개