문서번호	화학시험과-590
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
이우진	代이우진	04/20 권영찬

외부 시험기관 견학결과 보고

2015. 4

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

외부 시험기관 견학결과 보고

아스팔트 공용성 등급 시험종목 확대에 대비하여 외부 시험기관의 시험장비와 시험요령 등을 견학하고 그 결과를 보고 드림

견학개요

○ 일  시 : 2015. 4. 17(금)

○ 대  상 : 한국도로공사 도로교통연구원(화성시)

※ 도로시험팀 박해천 팀장 외1명 면담

○ 참석자 : 3명(이우진, 최해철, 이순호)

견학내용

○ 아스팔트 공용성 등급 시험장비 구매내역 파악

○ 시험방법 및 시험장비 사용요령 및 유의사항

○ 시험에 따른 항목별 시험 소요시간(등급 판정에 약 5일 소요)

○ 아스팔트 공용성 등급 시험관련 질의 응답

견학결과

○ 시험장비는 2008년 조달구매하였으며 세부 구매가격은 구매부서를 통해 확인 후 연락주기로 함

○ 독일산 동적전단유변물성측정기(DSR)를 사용중에 있으며 가격이 타사 제품에 비해 저렴하나 사용상 문제는 없는 것으로 확인

○ 시험시 세척 용제로 발암물질인 삼염화에틸렌을 사용하며 인화점 시험시 악취가 발생하므로 별도의 환기설비를 갖출 것을 권고 받음

향후계획

○ 견학 시험기관의 시험장비 구매내역과 시험장비 판매업체를 통한 시장조사 결과를 정리하여 시험장비 구매계획 수립

【붙임】 장비사진

실험실 전경	점도계
동적전단유변물성측정기(DSR)	롤링박막가열오븐(RTFO)
압력노화용기(PAV)	보형상유변물성측정기(BBR)