피난·방화시설 불시단속 조사서(홈플러스 월곡점)

관리실태 및 운영사항 단속
확인사항	단속결과	조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위	없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정 유지관리 됨
방화셔터 유지관리 적정여부	해당없음
기타사항 (안내문 배부, 관계인 교육 등)	안전관리자 강일봉 등 5명에게 비상구 등 피난·방화시설 유지방법 교육실시함.
참 고	관계자에게 소화기 충압여부 적정유지관리토록 지도함

대 상 명	홈플러스 월곡점		위 치	성북구 화랑로 76 (하월곡동)
영업주	도성환	전화번호	3669-8000	업 종	대형점
규 모	양식 철콘조 41/5 층, 연면적 124,700.5㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하2층~3층)

○ 확 인 일 : 2015. 4. 17.(금)

○ 확 인 자 : 소방경 강인식, 소방장 박양지

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박양지		강인식		04/20 임영진
협조