문서번호	정수과-1846
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
조평대		04/20 이태일
협 조
	주무관		윤현진

액체염소 용기 계근대장

2015. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

검수일자 : 2015년 4월 20일(월요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
04/20	구의-304		9	537	900		04/20	구의-157	341	568
	구의-303		6	535	900			구의-300	11	535
	구의-156		340	571	900			구의-153	337	569
	구의-174		358	566	900			구의-302	5	535
	구의-162		346	571	900			구의-317	39	538
	구의-167		351	566	900			구의-163	347	569
	구의-316		37	535	900			구의-152	336	567
	구의-300		2	534	900			구의-164	348	568
	구의-305		10	536	900			구의-313	21	538
				이	하		여	백
계				4,951	8,100		계			4,987
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,150 kg				적재 계근 무게		5,060 kg
용 기 무 게			4,951 kg				용 기 무 게		4,987 kg
납 품 량			8,199 kg				잔량 반출무게		73 kg
초과 납품량			99 kg
초과 입고량〔99㎏〕- 잔량 반출량〔73㎏〕= 초과 입고량〔26㎏〕
정수장 자체계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,150 kg				적재 계근 무게		5,060 kg
용 기 무 게			4,951 kg				용 기 무 게		4,987 kg
납 품 량			8,199 kg				잔량 반출량		73 kg
잔량무게(초과)			99 kg
초과 입고량 [99㎏〕- 잔량 반출량 [73㎏〕= 초과 입고량〔26㎏〕
납품 요구량		정수장 7,200 kg 대우건설 900kg				운 반 자			임상무 외 1명

※ 납품요구량 보다 99kg이 많게 입고 되었으나 반출된 공용기에 잔가스가 73kg으로 26kg이 더 납품 되었으나 계량오차 범위내에 있고, 납품량중 공인 계량기는99kg이나 자체계량은 73kg로 계량오차 범위 내에 있어 납품량과 반출량을 계량오차로 산정하여  처리하고자 합니다.  끝.