문서번호	시설개선과-3418
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	04/20 신동호
협 조
	주무관		이상욱

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2015. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실야구장 2014년 (하반기)정기점검 및 점밀점검 용역결과 지적사항에 대하여 보수공사를 시행하여 안전사고 예방과 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

❍ 시특법 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의해 시행한 2014년 하반기 정기

점검 및 정밀점검용역 지적사항

Ⅱ		지적사항 및 보수계획

□ 시설물별 지적사항 및 공사범위

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			44,651
잠실야구장	· 3층 외부기둥 콘크리트 박락 외 5건	· 정기점검 지적사항 보수	5,329	2014년 하반기 정기점검
잠실야구장	· 스탠드하부 누수 등	· 정밀점검용역 지적사항 보수	39,322	2014년 정밀점검용역

※ 공종은 작업지시 내역서 참조

- 1 -

Ⅲ		검토의견

□ 시설물 보수보강공사 시행

❍ 2014년 정기점검 및 정밀점검용역 지적사항에 대하여 조속히 보수하여 안전사고 예방과 시설물유지관리에 만전을 기함.

Ⅳ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 44,651천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2015년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산 처리코자 함.

❍ 잠실야구장은 현재 매일(월요일 제외)프로야구 경기가 진행중으로 시즌 중 보수공사가 가능한 것은 조속히 시행하고, 불가한 것은 시즌이 종료되는 11월초 공사 시행코자 함.

덧붙임  설계내역서 각 1부.  끝.

- 2 -