투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 보완 제출 (암사IC 초기우수처리시설))

1.업무지시현장 :  구리암사대교 건설공사 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2015-04-19

3.지 시 내 용:

가. 암사(감리) 2015 - 172호(2015.4.6.)와 관련입니다.

나  위 호로 암사IC 초기우수처리시설 실정보고한 건에 대해 다음과 같이 보완 지시하니 관련내용을 면밀히 검토한 후 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 초기우수처리시설로 유입되는 집수관로 용량 산출 근거 제시

- 종배수관(D=450㎜m), 및 플륨관(300×200×40)

○ 플륨관(300×200×40)으로 설치하는 사유와 하수관(D=300mm)으로 변경시 문제점 비교 검토 제출(m당 소요공사비 포함)

○ 초기우수처리시설 세부 상세도면 제출

○ 설계내역 누락에 대한 설계자 검토의견 제출.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							한병찬			광역도로과장					04/20 진재섭
협조자
시행			토목부-8104									(						)		접수											(						)
우	100-744					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2557						/전송			02-3708-2599					/	bchan1005@seoul.go.kr												/	대시민공개