수질검사장비 기기보정 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	04/21 서경만

	아리수품질확인제 및 수질검사에 사용되고 있는 수질검사장비 기기보정을 상수도 연구원에서 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 04. 20
보고자 : 환경8급 성명 : 황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 일        시 : 2015. 04. 16(목) ~ 17일(금) 2일간

□ 출   장   지 : 상수도연구원 별관1층 수질실험실

□ 출   장   자 : 환경8급 황인철, 환경8급 신상은

□ 점 검 기 기 : 탁도계 9대, 잔류염소계 10대, DR-890 8대

□ 점 검 사 항 : 수질검사장비 측정값 보정

□ 조치 및 보고자 의견

- 검사장비 3종 27대 모두 적합

- 기기보정 완료 후 점검결과는 연구원에서 사업소로 공문발송 예정

- 1분기 미점검 기기는 2분기에 점검예정임(기기보정이 반기1회로 변경됨).  끝.